
自动化学院动态信号采集分析系统项目
招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- S218
南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年12月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_自动化学院动态信号采集分析系统_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：自动化学院动态信号采集分析系统项目(项目编号NYCG2014-S218)

二、招标内容、项目简要说明：

1、自动化学院动态信号采集分析系统            1套    

具体要求详见《自动化学院动态信号采集分析系统项目技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。
2、付款方式：

设备到货验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。
三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供合同复印件。
6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

五、投标文件接收信息：

 投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

      投标文件接收截止时间：2015年1月5日上午10:30时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。

投标文件接收人：魏老师

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

七、本次招标联系事项：

联系人：魏老师      联系电话：85866540，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年12月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。
14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年 1月5日上午10点半，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

	序号
	招标系统规定的技术要求
	投标系统实现的技术响应
	是否偏离（+/=/-）
	技术指标偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


开标一览表
投标人名称（盖章）：

	项目
	南京邮电大学自动化学院动态信号采集分析系统项目

	投标报价总计
	 人民币（大写）               ￥     元整

美  元 （大写）              ＄     元整

	交货期
	

	保修期
	


投标人授权代表签字：


日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

      2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：自动化学院动态信号采集分析系统项目技术指标

项目及各分项的名称：动态信号采集分析系统（包括信号采集箱，信号调理仪，软件）；
内容：移动式动态信号采集分析系统是多功能动态及振动信号采集、测量、试验、分析、诊断、控制的测控仪器。以丰富的软件功能及可靠的硬件为基础。为科研、教学、工业界解决振动等工程问题的良好工具。

数量：1套

主要用途：

· 机械臂、机械臂、机床、航空飞行器等、航空飞行器等各部件及自由度的振动(加速度、速度、位移、应力及应变)测量和频谱分析；

· 机械臂、机床、航空飞行器等部件自振频率、阻尼特性及动刚度测试；

· 机械臂、机床、航空飞行器等部件模态试验及动力修改试验；

· 机械臂、机床、航空飞行器等运行状态工况模态分析；

· 为机械臂、机床、机翼等颤振及振动振源等故障分析工具。

1、动态信号采集分析系统清单:
	序号
	名称
	数量

	(1)
	16通道USB 2.0数据采集箱(带转速跟踪)
	1

	(2)
	8通道信号调理仪
	2

	(3)
	加速度传感器(含磁力座及低噪声电缆)
	16

	(4)
	电荷型速度传感器(含磁力座及低噪声电缆)  
	10

	(5)
	激光转速传感器
	2

	(6)
	位移传感器
	2

	(7)
	力锤及力传感器(5000N)
	1

	(8)
	16通道动静态应变仪
	1

	(9)
	上位机
	1

	(10)
	声级计
	2

	(11)
	振动及动态信号采集分析软件，可完成以下功能：数据采集及处理，信号与系统分析，机械及结构模态分析，振动测量和记录，振动监示及诊断。
	1


技术指标、技术规格
⑴ 数据采集箱：USB 2.0接口、16路并行同步采集、AD转换精度16bit、电压范围±5V、程控放大1～16五档、最高采样频率每通道256 KHz、TTL转速整型。采集器可另配控制板接收到生产测试线上频率测试机器手的PLC发出的I/O控制信号，启动机器手用锤击法触发采集采集加速度及固有频率，并可反馈测试状态信号给PLC。
 (2)信号调理仪：16通道。电压放大×1，×10，×100，×1000，低通滤波5Hz，10Hz，20Hz，50Hz，0.1KHz，0.2KHz，0.5KHz，1KHz，2KHz，10KHz，输入方式：电压、电荷、ICP。

(3)加速度传感器(含磁力座及低噪声电缆)：频率范围0.5~10KHz，使用极限2×104，温度范围 -20~+120℃。

(4)速度传感器：灵敏度20mV/mm/S±5%，频率响应5～300Hz±5%，固有频率约12Hz，振幅极限2mm(峰-峰值)，最大加速度10g，安装方式垂直或水平，温度范围-30℃～+120℃

(5)激光转速传感器：输出电信号 TTL脉冲上升沿对应从黑到白，LED脉冲指示灯，在脉冲位于高电平时显示，工作温度范围 0~50oC，转速测量范围60 ~ 24000转/分，

 (6)16通道动静态应变仪: 通道数：16通道任选，并且通道要求可以扩展；桥路形式：1/4桥；半桥；全桥；数据采集硬件指标：采样频率：200KHz；通道频率= 200KHz/N(N为通道数);阻带衰减：> 90dB/oct;通带波动：<0.5dB
 (7)上位机( 方便携带，i7-3667U 8G,2G独显 2TB硬盘)
 2.2  动态信号采集分析软件  

2.2.1数据采集软件

采样频率、样本长度、触发参数、输入电压范围等参数可程控设置；

工程单位、校正因子、通道标注等可编辑设定；

实时示波功能；

连续采集功能； 

大容量采集（采集时间、样本长度不受限制）功能；

李萨如图显示功能；

数据处理：零均值处理、数据平滑、积分、微分等；

数字滤波：低通、高通、带通、带阻滤波。滤波通道任选；

波形数据列表：滚动显示任一通道任一块任一点的振动时间历程数据；

统计量列表：滚动显示每一通道每一块的统计量；

文件存盘返放：存盘方式与格式可选。

2.2.2信号与系统分析软件

定带宽频谱分析；

1/3倍频程谱分析；

FFT长度可选；

频谱分析结果显示：功率谱PWR、功率谱密度PSD、能量谱密度ESD、线性谱RMS及倒频谱。

零分贝参考值设定。

细化(ZOOM)倍率 1，2，4，8，16；

时间窗计权：Rectangle、Henning、Kais Bessel、Flat Top。力窗、指数窗等；

平均方式：不平均、线性、指数、峰值保持；

平均次数可选；

三维谱阵；

数字滤波：低通、高通、带通、带阻；

相关分析； 概率分析；频响函数分析； 

2.2.3 机械及结构模态分析

模态几何
几何模型：手工编辑或自动生成典型部件，直角坐标、柱坐标及球坐标可选；

几何图形：可绕X、Y、Z旋转、水平垂直移动；放大缩小；连续转动或静止。透视、轴测、三坐标轴测。标记自由度。自由度不受限制。

试验设计：激励方法：人工激励(锤击脉冲激励、正弦扫频、稳态随机)；自然环境激励(参考点固定和参考点移动)。

测量方案· 整体同步： 

· 2通道采集器分组移动测量；· 多通道采集器分组测量。

测量方向（一个方向、两个方向、三个方向）可选，测量自由度数总数不受限制。

约束方程：固定约束；与某个自由度相等；另2个自由度的线性插值；

数据采集及时频分析

根据自由度索引表或分组测量表以任意次序分一次或多次完成自动测量，每一个测量均可改变校正因子。自动测量过程同时显示相干函数及频响函数。根据相干函数，剔除不适当的测试；

分自由度或分组显示测量力信号及响应信号振动波形；

分自由度或分组显示频响函数(实、虚、幅、相及相干函数)；

频响函数和时程波形分自由度或分组自动存盘记录并可用于返放分析。

模态参数识别
根据全部频响函数集总平均法(人工激励)或全部测量自功率谱集总平均法(自然激励)进行初始估计模态频率。

模态理论：实模态、复模态。曲线拟合：阶数不受限制。

模态振型综合：测量方向处理、约束方程处理；

模态振形归一：单位质量归一，单位向量长度归一，最大自由度等于1，用户自选自由度等于1。
任意自由度拟合频响函数与试验频响函数对比。

模态试验报告。振形动画，动画方式：骨架线方式、光照实体动画、彩色实体动画。

骨架线粗细可调，球型结点或正方形结点及其大小可选。投影方式：透视方式、轴测方式、X，Y，Z单向轴测。实时改变图形位置，坐标轴移动、转动及振形大小。单图形方式、静动比较方式。

分部件或整体图形显示及动画。将动画录制成.AVI录像(Windows Media Player软件)格式直接播放。

2.2.4  结构动力修改

频率灵敏度分析：

·  根据已知的试验模态参数，在某一选定的自由度上进行质量修改，计算各阶模态频率的灵敏度，即在选定的自由度上单位质量改变(千克)引起模态频率的变化程度。

·  根据已知的试验模态参数，在某一对选定的自由度之间进行刚度修改，计算各阶模态频率的灵敏度，即在选定的这一对自由度上单位刚度改变(牛顿/米)引起模态频率的变化程度。

·  对某一选定的模态阶频率，按在任一自由度上质量修改的灵敏度大小，列出最大的20个自由度。

·  对某一选定的模态阶频率，按在任意二个自由度上进行刚度修改的灵敏度大小，列出最大的20对自由度。

刚度修改允许一端为接地“G”，表示在某一自由度与地之间增加一个刚度(支撑弹簧)。

结构设计修改(正问题)：

在某一自由度上加减质量或某一对自由度上加减刚度引起模态频率、阻尼、频响函数及振形的变化。一次修改(一个修改作业)可以同时进行多达1000个修改条件。一次修改允许某些条件是刚度修改，另一些条件是质量修改。在指定的自由度上进行质量或刚度的修改。

共振频率修改(反问题)：

希望某一阶模态频率作某种变化以避开共振。修改结果是在被指定的自由度上应修改的质量或指定的自由度对之间应增加或减小的刚度的值。

频响函数仿真：

为了获得模态参数进行的机械导纳，测量一般只需对固定测点、移动敲击点进行N次测量。也可以固定激振点，移动测量点进行N次测量。这种N次测量，只得到了N×N阶频响函数矩阵的1列或1行。根据模态理论，利用本功能可以获得任意激励及任意测量点之间的N×N个仿真频响函数。

2.2、5其他功能

· ANSYS有限元计算数据文件转换成图形文件进行图形显示及振型动画。

· 指定若干硬件时域数据文件导入模态分析软件系统中进行FFT分析及模态参数识别、振型动画；

· 指定若干频响函数数据文件(例如Matlab数据)导入模态分析系统进行模态参数识别、振型动画。

2.2.6  旋转机械振动监示及诊断

· 采集方式：内部、外部、内外部； 外部采集键相器：32，64，128。每转一周内整周期采样的点数。阶次分析的阶数是它的1/2； 采集控制：监示、定时间间隔、定转速间隔、连续。

·监示采样是采一段数据显示1段波形。定时间间隔采样根据设定的时间间隔进行采样。定转速间隔采样是根据设定的转速间隔，在升降速过程中不断到达设定的转速时采集1段数据。

· 监测值类型：有效值、峰值、峰峰值。

· 在线监测及稳态分析：棒图监示，波形监示，轨迹监示，波形轨迹，谱监示(FFT谱或阶次谱)。

· 瞬态分析：伯德图、极坐标图、转速频率谱阵、转速阶次谱阵、转速幅值相位谱阵。

· 阶次选择：0.5，1，1.5，2，……12，12.5。

· 趋势分析。在采集的整个时间内振动值随时间的变化而变化。

· 故障诊断：已知故障查询特征；可查询的故障名称：转子质量偏心、转子部件缺损、转子永久弯曲、转子临时弯曲、转子支承系统接结松动、局部摩擦诊断、连续(严重)摩擦、转子过盈配合过盈量不足、转子不对中、油膜涡动、油膜振荡、旋转失速、喘振、密封间隙动力失稳、转轴横向裂纹等15种。已知振动特征及敏感参数查询相应故障名称：查询相应故障名称及其特征和敏感参数；故障的“识别方法”、“故障原因”及“治理措施”。

· 数据自动存盘。

2.2.7  振动测量和记录

·  手动或自动记录大量测量数据；手动记录用于巡检及记录不同部位的测量。

·  自动记录用于定时监测记录同一测点的振动；手动或自动数据记录都是自动进行的，都使用同一作业名；列表全部测点的振动值

·  如使用加速度计则同时列出每一个记录的加速度有效值、峰值、峰峰值以及速度的有效值及位移的峰峰值。

·  如使用速度传感计则同时列出每一个记录的速度有效值、峰值、峰峰值以及加速度的有效值及位移的峰峰值。

·  由加速度测量值通过积分得到速度及位移。

·  由速度值测量值通过积分得到位移、通过微分得到加速度。

·  每一个记录的波形频谱显示

·  全部测点数据的统计分析：平均值及最大值。

按所列清单分别报价。报价中应包括单价、复价、总价。
其他服务

1、软件在Windows 环境下免费升级；2、硬件免费保修两年；3、免费培训及技术支持。


