
南京邮电大学仙林校区建筑屋顶消防管道阀门更换项目
招

标

文

件

招标单位：南京邮电大学

发放时间：二0一五年五月
一、工程名称：南京邮电大学仙林校区建筑屋顶消防管道阀门更换项目
二、工程地点：仙林校区
三、工程内容及要求：

1、对仙林校区建筑屋面消防管道阀门更换。

2、工期要求：45天（日历天）。

3、技术要求：

（1）投标方提供的产品设备应符合相关产品标准和相关规范的要求，具有合格证书和检测报告。

（2）产品（蝶阀及配套法兰片）要求原厂阀或WCB碳钢材质阀。
（3）投标方负责设备安装、调试和质保。
（4) 质保期2年。

（5）施工完成后需对所有阀防雨处理。
5、资质要求
（1）、投标人须具有消防阀制造、经销或安装能力，具有良好的信誉和较强的维护能力。
（2）、投标人须具有消防设施工程专业资质；

（3）、投标人须为江苏省政府采购中心定点工程服务单位；
（4）、须为独立法人，本次招标不接受联合投标；

（5）、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和招标文件中规定的条件。
6、报价清单：
	项目内容
	南京邮电大学仙林校区建筑屋顶消防管道阀门更换项目

	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	价格

	1
	硬密封蝶阀
	1. 类型:硬密封蝶阀
2. 原厂：天津市阀门厂
3. 材质：原厂或更高标准WCB碳钢
4. 规格、压力等级:DN100 1.6MPA

5. 连接形式:法兰

6. 保温
7. 按照实际工程用量结算
	个
	131
	

	2
	中线对夹手柄蝶阀
	1. 类型:对夹式蝶阀
2. 原厂：天津市金顺达阀门厂
3. 型号：D7A1X5-10/ZB1
4. 材质：原厂或更高标准WCB碳钢
5. 规格、压力等级:DN100 1.6MPA

6. 连接形式:法兰

7. 保温
8. 按照实际工程量结算
	个
	292
	

	3
	法兰片
	蝶阀配套，包含螺丝垫圈等辅材。（按实际工程量结算）
	套
	402
	

	4
	旧阀门拆除
	数量参考上述1-2项，含相关辅材拆除。
	项
	1
	

	5
	新阀门安装调试费
	数量参考上述1-2项，含相关辅材安装。包含更换阀门防雨处理、安全文明施工费、临时设施费、现场水电接驳设施布置、工程及设备保护和相关工具费用。
	项
	1
	


7、投标人需参加招标人统一组织的对项目现场及周围环境的勘查，并领取现场勘查回执单，投标时提交现场勘查回执单原件。如未参加统一组织的现场勘查工作，视为无效投标。联系人：吴老师，联系方式：13851445277，统一勘查现场时间：2015年5月29日上午10:00，过时不候。
8、在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

四、工程承接方式及质量要求：

包工包料，产品固定单价。质保期不低于2年。施工完成后进行防雨处理。该项目的审计工作参照南京邮电大学相关规定执行。
五、投标书组成及装订要求：

（一）投标书组成

1、投标人简介。

2、法人授权委托书。

3、营业执照副本、税务登记证（复印件加盖公章）。

4、投标产品的合格证书、检测报告。

5、配置清单和报价总表。
6、工程施工方案。（需含有详细的施工工期及具体施工措施方案）

7、工程质量保证措施、质保期及其他服务承诺等。

8、投标函

投标文件请按序装订成册。

（二）投标书要求
1、投标文件需一份正本和三份副本，正本和副本均采用A4幅面纸。 在每份投标文件上要明确标注“投标人”、“正本”、“副本”字样。

2、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖公章。

3、投标人应将投标文件正本和副本分别密封。密封后应标明本项目名称，加盖单位骑缝章并注明“于开标前不得启封”字样。

七、评标办法：

综合评标法。

（一）评标因素与分值的确定

1、报  价                                              60分

2、施工组织设计                                        25分

3、质保措施、质保期及其他服务承诺                      10分
4、业绩                                                      5分
（二）报价得分（60分）

1、以经评审的各投标人的投标价中去掉一个最高价,去掉一个最低价的平均价为基准，得满分60分； 

2、各投标人报价每高于基准1%扣1分；每低于基准1%扣0.5分

3、不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。

（三）施工组织设计得分（25分）

1、施工措施方案满足招标工程项目要求的得20分；

2、工期等于45天的得1分；工期小于45天的得2分。
3、各工序安排得当、人力分配合理、机械设备使用先进合理的加1-3分。

（四）质量保证措施、质保期承诺及其他服务承诺（10分）：

1、有具体质量保证措施的得5分；

2、质保期为2年的得2分，2年以上的得3分； 
3、有其他服务承诺的得2分。
（五）业绩（5分）：

提供2012年1月1日以来类似项目业绩，需提供合同复印件。有1个得1分，满分为5分。

九、投标费用及其他

1、对投标发生的一切费用均由投标单位自己承担；对未中标单位，招标方将不做任何解释。
2、本招标文件未尽事宜将在与中标单位签订的合同中补充。

3、投标书内容与招标文件的要求存在重大偏差的将视为废标。

十、付款方式
合同签订至工程竣工验收合格后付合同款的70%，经审计后付至审定价扣除审计费的95%（该项目的审计工作参照南京邮电大学相关规定执行）；余款待质保期满后无息付清。


