
[image: image8.png]



招 标 文 件
项目名称：通达学院大学生活动中心演出厅音响系统设备
项目编号：NYCG2014-H011
南京邮电大学采购招标管理办公室
二○一四年七月

第一章     投标邀请函
南京邮电大学采购招标管理办公室就通达学院大学生活动中心演出厅音响系统设备进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。
一、招标项目名称及编号：通达学院大学生活动中心演出厅音响系统设备(标书编号NYCG2014- H011)。
二、招标内容、项目简要说明：
1、通达学院大学生活动中心演出厅音响系统设备详见“附：大学生活动中心演出厅音响系统技术要求之三、项目设备参考清单”。
具体要求详见《通达学院电力电子技术实验室设备技术要求》
招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.5：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。
2、付款方式：验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。
三、投标人资质要求：
l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。
2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。
3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。
4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。
5、智能化施工三级(含)以上；
6、拥有自2012年1月1日期合同值超过30万(含)以上类似的成功案例不低于3个；
6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。
四、招标文件发售时间：

招标文件出售地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼240房间。
招标文件出售方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。
五、投标文件接收信息：
 投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起。
 投标文件接收截止时间：2014年7月8日上午10:00时止。
投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。
投标文件接收人：唐老师
六、开标有关信息：
具体开标时间:递交标书时另行通知
开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼301会议室。
七、本次招标联系事项：
联系人：唐老师
 联系电话：025---85866541
南京邮电大学采购招标管理办公室
2014年7月
第二章  招投标书
招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函
投标人须知：
一、总则
l、招标方式
1.1本次招标采用公开招标方式。
2、合格的投标人
(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。
4、投标费用
投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件有以下部分组成：
(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求
(3)、投标书格式
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。
8、招标文件的修改
8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。
8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。
三、投标文件的编制
9、投标语言及度量衡单位
9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。
10、投标文件的编制
10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：
(1)投标函和开标一览表
(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表
(3)技术方案、服务承诺、培训承诺
(4)资质证明文件
10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、投标函和开标一览表
11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。
11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。
12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。
12.2标的物见招标内容
l2.3有关费用处理
投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。
12.4其他费用处理
采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。
13、证明投标人资格的文件
13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。
14、投标保证金
14.1投标人应以人民币提交贰仟元整（2000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明项目名称的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。
14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。
14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。
14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。
14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；
(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。
15、投标有效期
投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。
16、投标书份数和签署
16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。
16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。
16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和标记
17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。
17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。
18、投标截止日期
投标截止日期为2014年7月8日上午10时止。
19、迟交的投标文件
迟交的投标文件将被拒收并原封退回。
20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。
20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。
五、开标与评标
21、开标
2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。
21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。
22评标过程
22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。
22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。
23、评标方法：
评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。
具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。
24、无效投标条款
(l)不符合合格投标人的要求。
(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。
(3)未按照规定交纳保证金。
25、定标
评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一中标候选人。
技术要求响应表
	序号
	招标系统规定的技术要求
	投标系统实现的技术响应
	是否偏离（+/=/-）
	技术指标偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


1. 开标一览表
投标人名称（盖章）：
	项目
	

	投标报价总计
	 人民币（大写）               ￥     元整
美  元 （大写）              ＄     元整

	交货期
	

	保修期
	


投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日
说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。
      2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。
附：大学生活动中心演出厅音响系统技术要求

一、项目内容
本次招标为南京邮电大学通达学院扬州校区大学生活动中心演出厅(以下简称演出厅)音响改造工程项目，要求在2014年8月15日前完成施工并通过验收。

二、招标约定
本工程采用交钥匙工程，投标方需要按本技术要求完成项目的优化设计（含施工图深化设计）；设备材料的供货、运输、安装、单体调试、联合调试、现场测试；项目竣工验收后，应负责现场操作人员培训，并将所有设备的系统初始设置、指导手册、操作手册、快速参考手册提供给投标方；项目经过验收测试合格后提供保修服务、技术服务与支持、售后服务以及在本招标书虽未说明，但属会议音响系统所涉及的相关工作。
招标





























































































































本技术要求仅指出基本设备配置和施工要求，不应视为完整的全部要求；文件中的设备清单也仅列出为实现本项目功能的主要设备和材料。投标方应补充本标书中未描述的、但为保证本项目正常有效运行并达到本技术要求和国家标准规定的所有性能、功能、规模所需要的详细要求和设备配置。文件中的设备清单仅为实现本系统功能的主要设备和材料，各投标方应实现招标文件和规范提出的所有功能、技术要求。投标方应根据现场勘察实测结果进行深化设计，制定项目设计方案；根据设计方案，选用设备品牌、品种；确定设备数量。允许投标方根据具体设计方案，调整设备、辅助设备、材料、接口等数量。所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。招标一旦完成，遗漏项目视同赠送、且已包含在投标总价内。除非招标方提出变更，否则确定的项目总价不得再进行调整。

中标方必须积极配合投标方的工程审计工作。
中标方必须负责提交施工图，所有设备（包括型号、价格等）及材料的技术资料并列出清单，供招标人审批。
中标方必须协助招标方协调项目工程的施工界面管理、工程进度管理、联合调试协调等工作，提交本工程完整的系统设备清单、系统接线图、走线图、管线图、设备位置图等；提交测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册；联系有关部门对所提供的设备和系统进行测试验收，确保系统能完整地通过验收，并负责向招标方提交系统完整的通过验收的证明文件。
标书中应带有投标项目设计方案、施工方案，并做必要的文字解释说明。

二、技术要求

音响改造工程涉及现有旧设备拆除和新设备安装两部分，投标方应对两部分分别报价。
2.1 演出厅使用需求及功能定位

该项目位于通达学院扬州校区大学生活动中心“T”型建筑的竖臂上，占有2层。演出厅为剧场型，观众厅面积为1500余平方米，安排有观众1200个座椅，长约39米（从台唇到后墙），宽约35米，高约10米；舞台为镜框式，台口宽度为20米，高度为8米，从台唇到舞台后墙的深度为14.6米。演出厅主要功能是举行各类综合性文艺演出、视频娱乐欣赏等。兼顾大中型会议。见图1，图2，图3示意。


[image: image2]
图1

[image: image3.jpg]



图2

[image: image4.jpg]



图3

要求改造后的演出厅应满足以下需求

1) 各类综合性文艺演出

2）各类大中型会议使用；

3) 专题学术报告会及大型教学活动授课使用；

4) 驳接计算机VGA信号，进行多媒体视音、频应用播放(不在本项目中建设，施工时考虑线缆接口预留)需求；

5) 视频会议上传现场音、视频信号录制(不在本项目中建设，施工时考虑线缆接口预留)需求；
2.2 旧设备拆除要求

演出厅现有扩音设备一套，由本项目中标方负责予以拆除。原有音频线缆，动力线缆、控制线缆、线缆接插件应予以保留，如在施工工程中遇到不可预测事件，应事先与招标方进行沟通，达成共识后，妥善解决。

设备拆除工程费用需在投标文件中单列。
在设备拆除过程中，可能出现一些不可预知情况。中标方应与投标方协商解决。

2.3 改造后的演出厅功能要求

1) 根据使用需求，要求演出厅使用2组中间通道主扩声全频扬声器、2组左右通道主扩声全频扬声器、2组超低音扬声器分别安装在演出厅舞台上方声桥中央、演出厅左右两侧覆盖全场和演出厅舞台两侧，如图4、图5示意。

[image: image5.jpg]AL 2 5 A 8

=gu|

TEIEE LY AR AWE Y A A

|| | EEERR

AT

éﬁ%ﬁ%ﬁ%




图4
[image: image6.jpg]=)

WIS IN R R

8o





图5
要求达到声音自然清晰、扩声面广、声场分布均匀、响度合适、声音清晰明亮，自然度好、高保真重放，混响合理，无自激、颤动、共振、聚焦等现象。

由于本项目为改造工程，希望能尽量在原摆放位置放置新扬声器音箱设备，以避免对演出厅原装修结构的破坏。项目施工前通过应对演出厅环境的分析，优选出的性价比高、除能达到电声指标需求外还要满足现场环境需求的音箱设备型号；通过精心设计音响设备布局，达到提高响度和声场分布的均匀度，改善演出厅的音质和提高音响效果；
由于本项目为改造项目，在演出厅原存在各组扬声器音箱摆放位置，为不破坏演出厅外观结构，原则上新的扬声器音箱位置利用原有位置。如经计算或实测，确需对现有扬声器音箱位置需进行调整，请在投标书中给出理由并做特别提示。
为使演出厅整个声场得到均匀合理的声压级，建议安排台唇补声扬声、楼座补声扬声和后场补声(上/下)扬声。投标方也可根据设计方案和现场实测情况，确认补声扬声取舍、对其数量进行调整。
通过电声设计，满足演出扩声系统声学指标设计要求：

● 保证均匀合理的声压级；

● 保证清晰度；

● 不产生聚焦及回声，混响合理；

● 保证系统能稳定工作；

● 如必要，可考虑安装壁挂式音箱以提高均匀声场分布。

2) 舞台

要求能够提供至少8路有线麦克风输入接口、2路无线麦克风接口(每路2个可同时工作的无线麦克风发射机)，能提供多个动力电源地插，以便于使用。

舞台安排流动返听扬声器2组。用于舞台的声场监(返)听。

3) 控制室

控制室安排若干机柜，用于放置演出厅使用的各种设备(参见“三、项目设备参考清单”)，包括：功率放大系统(各组功率放大器)、音频处理及周边系统(数字音频处理器、效果器、数字反馈抑制器)、音源播放系统(MD播放器、DVD机等)、控制室监听系统、动力电源控制设备(时序电源等)。设备放入机柜，应充分考虑设备的使用操作方便、布局合理、开关有序和便于设备使用。同时也要充分考虑摆放设备功率、设备散热等因素。

本项目中另代为采购机柜1个，用于演出厅灯光控制设备(不在本项目范围内)的摆放。

本项目含控制室动力电源的改造，投标方根据演出厅设计方案，核算设备使用功率，对控制室动力电源的进行必要的改造增容。

控制室中的控制台应左右布局，中间留作摄(录)像云台 (不在本项目范围内) 使用。调音系统(32路调音台)安排在控制室中前部观察窗口左侧的控制台上。(右侧为光控制台)。

调音台与机柜上的设备间的连线，从静电地板下走线。连线要求标记明显、明确，捆扎美观，并便于今后维修查找。


控制室兼有设备储存、周转功能。

2.4 音响改造工程的指标要求

1) 建成的演出厅，应达到中华人民共和国国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006 的“多用途类扩音系统声学特征指标”一级(含)及以上声学特征指标要求。见表1：
表1  《厅堂扩声系统设计规范》的“多用途类扩音系统声学特征指标”一级

	等级
	最大声压级
	传输频率特性
	传声增益
	稳态声场不均匀度
	早后期声能比(可选)
	系统总噪声级

	一级
	额定通带内：≥103db
	以100～6300Hz平均声压为0dB，在此频带内允许范围-4dB～+4db；50～125Hz和6300～12500Hz的允许范围见图4
	125～6300Hz的平均值≥-8db
	1000Hz≤±6db、4000Hz±8db
	500～2000Hz1/1倍频分析的平均值≥±3db
	NR-20


[image: image7.png]il 4175 5 4% (dB)

12

20 31.5 5063 100125

&l 4.2.2-1

250 500 itk 2% 4k
34 (Hz)

T g% — R HMEN R E

8k

6.3k

16k20k
12, 5k




图4

2）改造后的演出厅应达到中华人民共和国国家标准《厅堂扩声系统设计规范》的电气系统特性指标：

在扩声系统额定带宽及电平工作条件下，在传声器输出端口至功放输出端口通路间的频率响应应不劣于0～-1dB。

在扩声系统额定带宽及电平工作条件下，从传声器输出端口至功放输出端口间通路的总谐波失真不大于0.1%。

扩声系统额定带宽及电平工作条件下，从传声器输出端口至功放输出端口间通路的信噪应不劣于通路中最差的单机设备信噪比±3dB。
评标时，优选最合理、最符合我院演出厅实际使用需求的方案为中标条件之一。
三、项目设备参考清单(在满足技术条件的条件下，投标方可根据投标项目设计方案调整设备品种和数量，添置必要的增加辅助设备和辅材)

	序号
	设备名称
	技术参数(参考)
	单位
	数量
	备注

	1
	中间声道主扩声全频扬声器
	频响：40HZ-18kHZ；功率：500W；阻抗：8Ω
	只
	4
	　

	2
	中间声道主扩声功率放大器
	指标与中间声道主扩声全频扬声器匹配并有一定余量
	台
	3
	1台备用

	3
	左、右通道主扩声全频扬声器
	频响：40HZ-18kHZ；功率：350W；阻抗：8Ω
	只
	4
	　

	4
	左、右通道主扩声功率放大器
	指标与左、右通道主扩声全频扬声器匹配并有一定余量
	台
	2
	　

	5
	超低音扬声器
	频响：35HZ-300HZ；功率：600W；阻抗：8Ω
	只
	4
	　

	6
	超低音功率放大器
	指标与超低音扬声器匹配并有一定余量
	台
	2
	　

	7
	舞台流动返听扬声器
	频响：40HZ-18kHZ；功率：350W；阻抗：8Ω
	只
	4
	　

	8
	返送扬声器功率放大器
	指标与流动返听扬声器匹配并有一定余量
	台
	2
	　

	9
	   台唇补声扬声器               +  楼座补声扬声器              +  后场补声(上/下)器
	频响：35HZ-300HZ；功率：200W；阻抗：8Ω
	只
	12
	可根据设计方案和现场实测情况取舍、调整数量

	10
	补声功率放大器
	指标与补声扬声器匹配并有一定余量
	台
	6
	

	11
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	调音台
	输入通道；32（24麦克风+4立体声线）；3段通道均衡(中心频率扫描)和HPF；幻像电源开关和接插式输入/输出
	台
	1
	　

	13
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	数字音频处理器
	
	台
	　
	根据设计方案确定配套的数字音频处理器参数和数量，在标书中给出相关说明

	15
	效果器
	　
	台
	1
	　

	16
	数字反馈抑制器
	滤波器：14个独立数字陷波滤波器/每通道；从 40Hz-20kHz 自动控制滤波器带宽；用户可控制, 或1/10 倍频程, 或1/5 倍频程,恒定 Q 值, 分辨率 1Hz；        寻找和消除反馈需要的时间
	台
	1
	　

	17
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	MD播放机
	专业MD播放机
	台
	1
	　

	19
	DVD机
	视频输出端口: HDMI输出；音视频扩展接口: 支持USB接口 支持WMV格式播放 SACD多声道兼容
	台
	1
	　

	20
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	手持无线话筒
	拾音头：动圈式；频响范围 45Hz-15KHz；灵敏度：-105 dBm；最大接受距离：30m；信噪比：12dB；总滤波失真： ±38 kHz
	套
	2
	每套2路无线话筒，可同时工作；2套的工作频点不应相同；

	22
	领夹/头戴两用无线话筒
	多频点可调，自动搜频、锁频
	套
	1
	每套2路无线话筒，可同时工作；

	23
	鹅颈会议话筒
	拾音头：电容式；指向特征：心形；频响范围：50Hz-17kHz；
	只
	12
	4个备用

	24
	落地式话筒支架
	　
	个
	4
	2个为代为采购

	25
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	控制室有源监听扬声器
	频响范围：50Hz-40kHz;功率：20W；
	只
	1
	　

	28
	监听耳机
	专业HI-FI监听耳机
	副
	1
	　

	29
	　
	　
	　
	　
	　

	30
	微型计算机
	　
	套
	2
	由招标方提供，本设备不包含在招标项目中

	31
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	时序电源
	　
	台
	　
	功率、控制路数，及最大输出电流能满足所有需控制的设备。根据设计方案确定配套的时序电源参数和数量，在标书中给出相关说明

	33
	机柜
	42U
	个
	　
	能容纳所有设备并考虑设备功率、设备散热等因素 + 1个(代为采购)。根据设计方案确定配套的机柜数量，在标书中给出相关说明             

	34
	操作台
	　
	张
	　
	由招标方提供，本设备不包含在招标项目中









[image: image1.jpg]Nanjing University of JPosts and Telecommunications




